附件1：

**采购需求清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格** | **数量** | **单位** | **备注** |
| 1 | 泰山石膏板 | 12mm厚、防水 | 72 | 张 | 含安装、运费、加工及修补费等 |
| 2 | 轻钢龙骨 | 50mm\*75mm\*0.5mm | 42 | 支 |
| 3 | 办公室隔断 | 百叶型 | 295 | m2 |
| 4 | 地砖 | 800mm\*800mm\*12mm | 8 | m2 |
| 5 | 碧丽珠腻子 |  | 45 | 包 |
| 6 | 多乐士乳胶漆 |  | 6 | 桶 |
| 7 | 2.5BV熊猫线 |  | 1200 | 米 |
| 8 | 3公分线槽 |  | 260 | 米 |
| 9 | 半圆不锈钢线槽 | 2cm\*5cm\*1mm | 45 | 米 |
| 10 | 五孔插座 | 86型 | 104 | 个 |
| 11 | 25PPR水管 |  | 8 | 米 |
| 12 | 50PPC下水管 |  | 2 | 米 |
| 13 | 金属软管 | 20mm\*2m | 1 | 根 | 含安装、运费、加工及修补费等 |
| 14 | 三角阀及对街头 |  | 1 | 套 |
| 15 | 6类网络线 | 含网络插头\*4 | 30 | 米 |
| 16 | 音箱线 | 400芯 | 30 | 米 |
| 17 | 套装门 | 实木子母门 | 1 | 套 |
| 18 | PVC板 | 10mm | 10 | 张 |
| 19 | 8回路电箱 | 含63A-DPN\*1、25A-2DPN\*2 | 1 | 套 |
| 20 | 布艺窗帘 |  | 73 | 米 |
| 21 | 卷帘 | PVC | 10 | 套 |
| 22 | 保洁及垃圾清运 |  | 1 | 项 |